МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Детский сад «Чебурашка»

п. Шиверский, ул. Ленина, 12, тел. (39162) 35-2-32

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Заведующая МКДОУ д/с «Чебурашка» п.Шиверский |
|  | _________________/В.А.Маргачева (Подпись) (Ф.И.О.) |
|  | 18.01.2018гг |

Инструкция о действиях работников образовательного учреждения при эвакуации в случае возникновения пожара

1. Действия работников при обнаружении пожара

1.1. Обнаруживший возгорание работник МКДОУ детский сад «Чебурашка» п.Шиверский должен:

– вызвать пожарную охрану по телефону “01”, сообщив сотруднику, принимающему информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона;

– продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной эвакуации учащихся и сотрудников;

– сообщить о пожаре заведующей МКДОУ или его заместителю по обеспечению безопасности;

– приступить, по возможности, к ликвидации очага пожара до прибытия оперативной группы по тушению пожара;

– организовать встречу оперативной группы и указать кратчайший путь к месту возникновения пожара.

1.2. Заведующая МКДОУ  (назначенное им ответственное лицо) с учетом сложившейся обстановки должен:

– организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

– определить эвакуационные пути для вывода людей в безопасную зону;

– организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны;

– руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений.

1.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части (далее – заместитель директора по АХЧ) должны:

– открыть запасные выходы;

– включить освещение тамбуров.

– открыть основной выход из здания;

– открыть ворота для въезда спецавтотранспорта.

2. Действия воспитателя при получении сигнала об эвакуации

2.1. При получении сигнала об эвакуации воспитатель должен:

– прекратить занятие, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна;

– соблюдая выдержку и спокойствие, не допуская паники, вывести обучающихся на улицу  согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре.

2.2. После выхода из здания воспитатель должен привести воспитанников на сборный пункт и проверить наличие всех обучающихся. В случае отсутствия кого-либо из детей воспитатель должен сообщить об этом заведующей  или его заместителю по обеспечению безопасности.

3. Порядок эвакуации работников и воспитанников

3.1. В первую очередь следует вывести работников и обучающихся из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

3.2. В холодное время года по усмотрению работников, осуществляющих эвакуацию, обучающиеся перед выходом на улицу могут одеться или взять одежду с собой.

3.3. Для укрытия эвакуированных работников и обучающихся в соответствии с договором о предоставлении помещений эвакуированным могут быть использованы помещения:

Школы, ДК.

3.4. Работники, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

3.5. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне обучающихся, спрятавшихся под столами, в шкафах или других местах, а также выставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения обучающихся в здание, где возник пожар.

3.6. Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы замедлить распространение огня и дыма.

4. Действия в особых случаях

4.1. В случае отсутствия директора и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара эвакуацией обучающихся и работников руководит делопроизводитель

4.2. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) сигнал тревоги может поступить на пост пожарной охраны по телефону “01”. В связи с этим ответственный за пожарную безопасность должен выполнить следующие действия: на пульте ВЭРС-ПК24 нажать кнопку сработавшего шлейфа и отключить его (сигнальная лампочка должна погаснуть); повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа и, если сигнал тревоги повторится, отключить шлейф; по телефону “01” сообщить о ложном срабатывании АПС; передать заявку о ложном срабатывании АПС в обслуживающую организацию ЕДДС.

5. Действия работников до прибытия пожарных

5.1. После эвакуации обучающихся из здания (или, если это возможно, во время эвакуации) оперативный расчет по тушению пожара, назначенный директором должен приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

5.2. Оперативная группа по спасению материальных ценностей под руководством заместителя директора по АХЧ, должна приступить к спасению и перемещению в безопасное место имущества, материальных ценностей, документов и обеспечить их охрану.

6. Порядок принятия решений

6.1. Решения о действиях работников и обучающихся в случае пожара директор принимает самостоятельно. О возникновении чрезвычайной ситуации и принятых мерах он обязан сообщить в ЕДДС

6.2. Ответственными за организацию эвакуации из МКДОУ являются:

– I группа – Каргина Т.В. Полякова М.В.;

– II группа – Суслопарова Л.В.;

– III группа  – Слинко Л.Э.;

– спортивный зал – Картавцева Ю.М.;

6.3. Порядок действий при эвакуации, приведенный в настоящей инструкции, распространяется также на случаи поступления сигнала сирены с учетом особенностей чрезвычайной ситуации и конкретной оперативной обстановки.

С инструкцией о действиях работников образовательного учреждения при эвакуации в случае возникновения пожара ознакомлены:

| Дата | Ф.И.О. работника | Должность работника | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.01.2018г | Каргина Т.В | Воспитатель |  |
| 18.01.2018г | Полякова М.В. | Воспитатель |  |
| 18.01.2018г | Суслопарова Л.В. | Воспитатель |  |
| 18.01.2018г | Слинко Л.Э. | Воспитатель |  |
| 18.01.2018г | Торгунакова С.В. | Завхоз |  |
| 18.01.2018г | Торгунакова А.В. | Делопроизводитель |  |
| 18.01.2018г | Картавцева Ю.М. | Муз.руководитель |  |