МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Детский сад «Чебурашка»

п. Шиверский, ул. Ленина, 12, тел. (39162) 35-2-32

## СПРАВКА

об итогах организации подготовки и проведения

тренировки по эвакуации при пожаре

|  | от 16.03. 2018 г. |
| --- | --- |

В соответствии с приказом от 17.01.2018г № 4 «О подготовке и проведении тренировки по эвакуации при пожаре» по МКДОУ д/с «Чебурашка» п.Шиверский проведена плановая объектовая тренировка, включающая в себя три этапа.

В период первого подготовительного этапа проводилась теоретическая подготовка работников организации, проверка систем противопожарной защиты объекта.

На втором этапе была проведена практическая отработка плана эвакуации.

- имитировано возникновение очага возгорания в группе здания детского сада. Возникновение очага возгорания было обнаружено пом.воспитателя, который передал сообщение о задымлении завхозу.

завхозом была  включена система оповещения, отключено электроснабжение, организовано открытие запасных выходов, сообщено в подразделение пожарной охраны место, время, адрес возникновения пожара.

10.05. -  начата общая эвакуация.

10.11 - эвакуация завершилась.

проведено обследование помещений здания детского сада на наличие в них людей.

В 10 ч. 20 мин. 16 сек. эвакуация была завершена построением на спортивной площадке.

В эвакуации приняли участие: 55 воспитанников

4 воспитателя;

2 работника администрации;

4 работника учебно-вспомогательного персонала;

3 технических работника;

2 работника пищеблока;

1 медицинский работник.

На третьем этапе руководителем тренировки и посредниками подведены итоги подготовки и проведения учений.

# Руководитель проинформировал, что в ходе тренировки достигнуты следующие результаты:

- эвакуированы все воспитанники и сотрудники образовательной организации;

- отключено электроснабжение здания;

- тренировка прошла организованно и быстро.

При проведении учений были выявлены следующие недостатки:

– 1 группа эвакуировалась через основной эвакуационный выход (№ 1), хотя у них был ближе выход (№ 2), в связи с этим время эвакуации увеличилось;

– порядок эвакуации был нарушен неправильными действиями техническим работников которые, оказавшись в заблокированном дымом помещении, открыли окно для подачи сигнала, не уплотнили влажными тряпками дверное полотно.

Руководитель тренировки также отметил, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты. Вместе с тем, в связи с выявленными недостатками необходимо:

– провести внеплановые инструктажи со всеми категориями работников о правилах поведения при пожаре с принятием зачетов;

– дополнительно рассказать об эвакуационных путях и выходах.

Заведующая МКДОУ                                                                                      В.А.Маргачева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Детский сад «Чебурашка»

п. Шиверский, ул. Ленина, 12, тел. (39162) 35-2-32

## СПРАВКА

об итогах организации подготовки и проведения

тренировки по эвакуации при пожаре

|  | от 03.04. 2018 г. |
| --- | --- |

В соответствии с приказом от 17.01.2018г № 4 «О подготовке и проведении тренировки по эвакуации при пожаре» по МКДОУ д/с «Чебурашка» п.Шиверский проведена плановая объектовая тренировка, включающая в себя три этапа.

В период первого подготовительного этапа проводилась теоретическая подготовка работников организации, проверка систем противопожарной защиты объекта.

На втором этапе была проведена практическая отработка плана эвакуации.

- имитировано возникновение очага возгорания в группе здания детского сада. Возникновение очага возгорания было обнаружено пом.воспитателя, который передал сообщение о задымлении завхозу.

завхозом была  включена система оповещения, отключено электроснабжение, организовано открытие запасных выходов, сообщено в подразделение пожарной охраны место, время, адрес возникновения пожара.

10.05. -  начата общая эвакуация.

10.11 - эвакуация завершилась.

проведено обследование помещений здания детского сада на наличие в них людей.

В 10 ч. 20 мин. 16 сек. эвакуация была завершена построением на спортивной площадке.

В эвакуации приняли участие: 55 воспитанников

4 воспитателя;

2 работника администрации;

4 работника учебно-вспомогательного персонала;

3 технических работника;

2 работника пищеблока;

1 медицинский работник.

На третьем этапе руководителем тренировки и посредниками подведены итоги подготовки и проведения учений.

# Руководитель проинформировал, что в ходе тренировки достигнуты следующие результаты:

- эвакуированы все воспитанники и сотрудники образовательной организации;

- отключено электроснабжение здания;

- тренировка прошла организованно и быстро.

Руководитель тренировки также отметил, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.

Заведующая МКДОУ                                                                                      В.А.Маргачева